## Лист1
Сроки проведения
Место проведения
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Электромонтаж
Главный эксперт
Технический эксперт
Эксперт по CIS
Количество участников |  | 10
Количество рабочих мест
| Версия | 8 | 2018-10-11
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ НА 1О РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочая поверхность с жестким креплением на стену | Размеры: 1600 мм x 1600 мм, толщина листов 18мм, материал фанера или ДСП | шт | 1 | 5
2 | Общее освещение | Г-1 300лк. |  | 1 | 5
3 | Освещение рабочей поверхности | Г-1 300лк. |  | 1 | 5
4 | Покрытие пола на посту участника | Не ковролин, должно легко подметаться |  | 1 | 5
5 | Переносная розетка 3Р+РЕ+N 16А | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/cords-splitters/razemy/tdm1/sq0603-0012/ | шт | 1 | 5 |  |  |  | Общее (вводное) УЗО, 3Р, С40, 300 мА
6 | Розетка 2-х местная, с зазем/конт, 16А | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/rozetki_i_vykljuchateli/rozetki/shtepselnye_silovye/universal/olimp_o0128/#tab-1 | шт | 1 | 5
7 | Верстак | ширина 700 мм, длина 2000 мм, высота 840 мм, | шт | 1 | 5
8 | Ящик для материалов (пластиковый короб) |  | шт | 1 | 5
9 | Корзина для мусора; | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5
10 | Диэлектрический коврик; | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ot-porazheniya-tokom/kovriki/merion/merion-kovrik-dielektricheskij-750h750-23989/ | шт | 1 | 5
11 | Веник и совок; | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5
12 | Стусло поворотное | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/nozhovki/stusla/top-tools/povorotnoe-550-mm-10a035/ | шт | 1 | 5
13 | Стремянка или подмости | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/lestnicy/stremyanki/stalnye/alyumet/dvuhstoronnyaya-md8203/ | шт | 1 | 5 |  |  |  | Определить по месту. Для безопасного проведения работ на стенах и потолке
14 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/avtomobilnyi/instrumentalnye-telezhki/wedo/peredvizhnaya-s-3-mya-polkami-wd1318/ | шт | 1 | 5
15 | Пластиковый конверт А4 для конкурсного задания | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5
1 | Пояс для инструмента | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sumki_kejsy/razgruzochnye_poyasnye_i_remni_montazhnika/topex/topex_poyas_dlya_instrumenta_11_karmanov_zahvat_dlya_molotka_79r405/ | шт | 1 | 5
2 | Пассатижи | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/ploskogubtsy/delo_tehniki/kombinirovannye_passatizhi_165mm_dt_60_6_delo_tehniki_411166/ | шт | 1 | 5
3 | Боковые кусачки | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/bokorezy_i_kusachki/gigant/160_mm_gdcp_160/ | шт | 1 | 5
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/dlya_snyatiya_izolyacii/topex/semnik_izolyatsii_topex_165_mm_32d405/ https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/ruchnye_press-kleschi/haupa/dlya_szhimayuschih_kabelnyh_nakonechnikov_210802/ | шт | 1 | 5
5 | Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/dlya_snyatiya_izolyacii/nozhi-monterskie/haupa/nozh_dlya_rezki_kabelya_s_plastmassovoj_ruchkoj_haupa_200010/ | шт | 1 | 5
6 | Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/ploskie/kobalt/dlya-tochnyh-rabot-ultra-grip-sl-2-0-h-50-mm-cr-v-podves-245-299/, https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/ploskie/kobalt/dlya-tochnyh-rabot-ultra-grip-sl-2-5-h-50-mm-cr-v-podves-245-305/, https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/ploskie/biber/sl-3h75mm-standart-85571-tov-079481/, https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/ploskie/santool/3_2x100_antiskolzyaschaya_ruchka_031410-232-100/, https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/fit/otvertka_plast.oranzhevaya_ruchka_crv_4h75_mm_fit_54163/, https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/ploskie/fit/shlitsevaya_otvertka_s_plastikovoy_ruchkoy_5h75mm_fit_diy_54173/ | шт | 1 | 5
7 | Набор отверток крест (0, 1, 2, 3) | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/krestovye/kedr/krestovaya-3-h-75-mm-s-otverstiem-rn1-032-2511-25014/, https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/krestovye/biber/ph-0h75mm-standart-85580-tov-079490/, https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/krestovye/biber/ph-2h100mm-standart-85585-tov-079495/, https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/krestovye/kroft/ph1x100mm-202085/ | шт | 1 | 5
8 | Мультиметр универсальный | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/multimetry/elitech/multimetr_elitech_mm_300/ | шт | 1 | 5
9 | Уровень, L= 40см | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/urovni-stroitelnye/top-tools/tip-400-40-sm-3-glazka-29c401/ | шт | 1 | 5
10 | Уровень, L= 150см | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/urovni-stroitelnye/biber/1500-mm-2-glazka-standart-40326-tov-084706/ | шт | 1 | 5
11 | Молоток | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/udarno-rychazhnyj/molotki/slesarnye/vihr/200g-kvadratnyj-boek-derevyannaya-ruchka-73-6-8-1/ | шт | 1 | 5
12 | Набор бит для шуруповерта | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-gaykovertov-i-shurupovertov/nasadki/nabory-bit/biber/25-mm-12-predmetov-1-4-84941-tov-160265/ | шт | 1 | 5
13 | Набор сверл, D= 1-10 | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/nabory_sverel/po_metallu/sturm/nabor_sverel_sturm_1055-01-ss1/ | шт | 1 | 5
14 | Сверло ступенчатое 10,0-40,0мм | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/sverla/po-metallu/inforce/stupenchatoe-sverlo-6-38mm-12-stupenij-11-01-051/ | набор | 1 | 5
15 | Струбцина | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/zazhimnoj/strubtsiny-i-prisposobleniya/fit/strubtsina-tip-g-25-mm-fit-59201/ | шт | 2 | 10
16 | Напильник плоский | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/stolyarno-slesarnyi/napilniki/po_metallu_i_derevu/griff/ploskij_napilnik_griff_2_034352/ | шт | 1 | 5
17 | Напильник круглый | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/stolyarno-slesarnyi/napilniki/po_metallu_i_derevu/griff/kruglyj_napilnik_griff_2_034349/ | шт | 1 | 5
18 | Ящик для инструмента | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/yaschik_dlya_instrumentov/dlya_ruchnogo_instrumenta/fit/yaschik_dlya_instrumenta_plastikovyi_21_53_h_27.5_h_29_sm__fit_65564/ | шт | 1 | 5
19 | Рулетка | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/ruletki_stroitelnye/gigant/3x19mm_s_magnitnym_zahvatom_gmt_319/ | шт | 1 | 5
20 | Карандаш | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/dlya-shtukaturno-otdelochnyh-rabot/razmetochnyi/archimedes/8-sht-90170/ | шт | 1 | 5
21 | Резинка стирательная большая | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 5
22 | Маркеры | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturno-otdelochnyh_rabot/razmetochnyi/fit/stroitelnyj_marker_fit_chernyj_04335/ | шт | 1 | 5
23 | Круглогубцы | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/tonkogubtsy_i_kruglogubtsy/delo_tehniki/kruglogubtsy_160mm_dt_48_6_delo_tehniki_418160/ | шт | 1 | 5
24 | Торцевой ключ и сменные головки | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nabory/avtomobilnyj/kroft/42_predmeta_203035/ | шт | 1 | 5
25 | Фонарик налобный | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/svetilniki/fonari/era/nalobnyj-5vt-cob-3haaa-3-rezhima-b0027818/ | шт | 1 | 5
26 | Угломер | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/lineyki_ugolniki_transportiry/kobalt/150mm_243-646/ | шт | 1 | 5
27 | Шуруповерт аккумуляторный | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/vihr/da-12-2_72_14_1/ | шт | 1 | 5
29 | Бумага самоклеящаяся | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-lenty/kleikaya-lenta/dvuhstoronnyaya/kurs/klejkaya-38mm-h-10m-11803/ https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-lenty/kleikaya-lenta/malyarnaya/spino/malyarnaya-lenta-spino-belaya-60oc-25mm-x-50m-62425/ | набор | 1 | 5
30 | Клещи обжимные КО-04Е 0,5-6,0 мм2 | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/ruchnye_press-kleschi/jtc/1_15_60-3205/ | шт | 1 | 5
31 | Кусачки арматурные (болторез) | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/boltorezy/sturm/1280101/ | шт | 1 | 5
32 | Кисть малярная (для уборки стружки) | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/malyarnyj/kisti/ploskie/biber/ekonom-flejtsevaya-naturalnaya-schetina-derevyannaya-rukoyatka-38mm-31112-001965/ | шт | 1 | 5
33 | Фен технический | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/instrument/feny_termopistolety/kolner/tehnicheskij_fen_kolner_khg_1500/ | шт | 1 | 5
34 | Пружина стальная для изгиба жестких труб д.16мм | https://www.etm.ru/cat/nn/9706749/ | шт | 1 | 5
35 | Пружина стальная для изгиба жестких труб д.20мм | https://www.etm.ru/cat/nn/9706750/ | шт | 1 | 5
36 | Пылесос аккумуляторный | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/uborka/pylesosy/dlya-doma/akkumulyatornye/ryobi/r18hv-0-5133003834/ | шт | 1 | 5
37 | Угольник металлический | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/lineyki-ugolniki-transportiry/top-tools/250-mm-30c333/ | шт | 1 | 5
38 | Изолента ПВХ (синий) | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-lenty/izolenta/pvh/ultima/izolyatsionnaya-lenta-tsvet-sinij-1510blue/ | шт. | 1 | 5
39 | Изолента ПВХ (желто-зеленый) | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-lenty/izolenta/pvh/ultima/izolyatsionnaya-lenta-tsvet-zheltyj-1520yellow/, https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-lenty/izolenta/pvh/ultima/izolyatsionnaya-lenta-tsvet-zelenyj-1910green/ | шт. | 1 | 5
40 | Изолента ПВХ (белый/черный/красный) | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-lenty/izolenta/pvh/ultima/izolyatsionnaya-lenta-tsvet-chernyj-1510black/, https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-lenty/izolenta/pvh/ultima/izolyatsionnaya-lenta-tsvet-belyj-1920white/, https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-lenty/izolenta/pvh/ultima/izolyatsionnaya-lenta-tsvet-krasnyj-1520red/ | шт. | 1 | 5
41 | Маркер проводников -"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/aksessuary/krepej-dlya-trub/rexant/kabelnyj-marker-0-9-komplekt-v-blistere-ot-4-do-6-mm-12-6062/ | комп | 2 | 10
42 | Маркер проводников -"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/aksessuary/krepej-dlya-trub/rexant/kabelnyj-marker-0-9-komplekt-v-blistere-ot-4-do-6-mm-12-6062/ | комп | 2 | 10
43 | Площадка самоклеящаяся | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/krepezh/spetsialnyj/montazhnye-ploschadki/fortisflex/samokl-sya-s-klipsoj-dlya-kabelya-tip-v-17x20-100sht-74363/#tab-1 | шт. | 20 | 300
44 | Хомуты-стяжки нейлон | https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/krepezh/spetsialnyj/homuty/plastikovye_styazhki/peredovik/2_5h150_100sht_32020/ | шт. | 50 | 750
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА 1О РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Лоток проволочный 35х100 | Производитель на усмотрение организатора | м. | 1.5 | 15 | 180 |  | 270
2 | Кронштейн настенный осн.150 мм. | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 4 | 40 | 100 |  | 400
3 | Соединительный крепеж лотка и кронштейна | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 10 | 100 | 30 |  | 300
4 | Кабельный канал | 100х60 мм с крышкой | м. | 2 | 20 | 200 |  | 400
5 | Заглушка для кабельного канала 100х60 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2 | 20 | 100 |  | 200
6 | Кабельный канал | 60х40 мм с крышкой | м. | 1 | 10 | 80 |  | 80
7 | Кабельный канал | 25х16 мм с крышкой | м. | 2 | 20 | 50 |  | 100
8 | Труба ПВХ жесткая д16 | Производитель на усмотрение организатора | м. | 1 | 10 | 30 |  | 30
9 | Крепление д16 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 5 | 50 | 10 |  | 50
10 | Труба ПВХ жесткая д20 | Производитель на усмотрение организатора | м. | 0.3 | 3 | 35 |  | 10.5
11 | Крепление д20 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2 | 20 | 10 |  | 20
12 | Муфта труба-коробка д16 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1 | 10 | 50 |  | 50
13 | Муфта труба-коробка д20 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1 | 10 | 50 |  | 50
14 | Коробка универсальная | 88х88х44 (для установки выключателей, розеток) | шт. | 3 | 30 | 100 |  | 300
15 | Выключатель одноклавишный кнопочный внутр.уст. 10 А | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1 | 10 | 250 |  | 250
16 | Выключатель одноклавишный внутр.уст. 10 А | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1 | 10 | 150 |  | 150
17 | Розетка с з/к 220В, внутр.уст. 16А | встраиваемая в рамку и суппорт | шт. | 1 | 10 | 200 |  | 200
18 | Вентилятор | Накладной, диаметр 100мм, с креплением на стену | шт | 1 | 10 | 500 |  | 500
19 | Патрон настенный | Е27, 60Вт | шт | 3 | 30 | 150 |  | 450
20 | Лампа накаливания | Е27, не более 40Вт | шт | 3 | 30 | 10 |  | 30
21 | Стационарная вилка 3Р+РЕ+N 16А | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1 | 10 | 350 |  | 350
22 | ЩРн-П-36 + шины "N","PE" | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 10 | 4000 |  | 4000
23 | Автоматический выключатель | 3Р, 16А 4,5кА х-ка С | шт | 1 | 10 | 350 |  | 350
24 | Автоматический выключатель | 1Р, 6А 4,5кА х-ка С | шт | 2 | 20 | 150 |  | 300
25 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 10А, 30мА, 6кА х-ка С | шт | 1 | 10 | 700 |  | 700
26 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | Производитель на усмотрение организатора | шт | 6 | 60 | 10 |  | 60
27 | Контактор модульный 2 НО | Напряжение катушки 230В, 20А | шт | 1 | 10 | 700 |  | 700
28 | Реле времени с задержкой на включение | 230В,50Гц, с регулировкой времени включения | шт | 1 | 10 | 1200 |  | 1200
29 | Реле времени с задержкой на выключение | 230В,50Гц, с регулировкой времени выключения | шт | 1 | 10 | 1200 |  | 1200
30 | Импульсное реле | 230В, установка на DIN-рейку | шт | 1 | 10 | 1200 |  | 1200
31 | Сигнальная лампа (желтая) | 230В, установка на DIN-рейку | шт | 1 | 10 | 150 |  | 150
32 | Сигнальная лампа (зеленая) | 230В, установка на DIN-рейку | шт | 1 | 10 | 150 |  | 150
33 | Сигнальная лампа (красная) | 230В, установка на DIN-рейку | шт | 1 | 10 | 150 |  | 150
34 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 серый | Производитель на усмотрение организатора | шт | 20 | 200 | 20 |  | 400
35 | Пластиковая заглушка на ЗНИ-4мм2 | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 10 | 5 |  | 5
36 | Саморезы металл 3,5х20 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 50 | 500 | 1 |  | 50
37 | Саморезы металл с пером 3,5х30 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 50 | 500 | 1 |  | 50
38 | Саморезы универсальные 3,5х25 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 50 | 500 | 1 |  | 50
39 | Скоба 6 мм круглая пластиковая | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 10 | 100 | 1 |  | 10
40 | Кабель ПВС 3х2,5(синий; ж-зеленый; белый…) | Производитель на усмотрение организатора | м | 3 | 30 | 60 |  | 180
41 | Кабель ПВС 3х1,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | Производитель на усмотрение организатора | м | 15 | 150 | 50 |  | 750
42 | Кабель ВВГ 5х4 | Производитель на усмотрение организатора | м | 3 | 30 | 100 |  | 300
43 | Провод ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 5 | 50 | 30 |  | 150
44 | Провод ПВ3 1х2,5 (желто-зеленый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 5 | 50 | 25 |  | 125
45 | Провод ПВ3 1х2,5 (синий) | Производитель на усмотрение организатора | м | 5 | 50 | 25 |  | 125
46 | Провод ПВ3 1х2,5 (белый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 5 | 50 | 25 |  | 125
47 | Провод ПВ3 1х1,5 (синий) | Производитель на усмотрение организатора | м | 10 | 100 | 20 |  | 200
48 | Провод ПВ3 1х1,5 (белый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 25 | 250 | 20 |  | 500
49 | Наконечник-гильза 1х6мм2 с изолированным фланцем | Производитель на усмотрение организатора | шт | 5 | 50 | 2 |  | 10
50 | Наконечник-гильза 1х1,5мм2 с изолированным фланцем | Производитель на усмотрение организатора | шт | 40 | 400 | 2 |  | 80
51 | Наконечник-гильза 2х1,5-12 с изолированным фланцем | Производитель на усмотрение организатора | шт | 20 | 200 | 2 |  | 40
52 | Наконечник-гильза 1х2,5мм2 с изолированным фланцем | Производитель на усмотрение организатора | шт | 20 | 200 | 2 |  | 40
53 | Наконечник-гильза 2х2,5-12 с изолированным фланцем | Производитель на усмотрение организатора | шт | 20 | 200 | 2 |  | 40
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол для компьютера/ноутбука | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт | 1 | 10
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 10 |  |  |  | Легкая очистка
КОМНАТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ 2 (ПРОГРАММИРОВАНИЕ)
ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
| Стенд для программирования (Должен быть готов день C-2) | Пример стенда в приложении к конкурсному заданию | [6 empty] | 1 стенд на поток 10 человек
1 | Компьютер с ПО | С ПО для программируемого реле | шт. | 1 |  | 30000 |  | 30000
2 | Щит пластиковый | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1 |  | 400 |  | 400 | На усмотрение организатора
3 | Автоматический выключатель | U=220В, с защитой от токов КЗ, перегрузки, утечки АВДТ, С10, 30мА | шт. | 1 |  | 700 |  | 700
4 | Программируемое реле | 230В/24В, 8 входов, 4 выхода | шт. | 1 |  | 10000 |  | 10000
5 | Блок питания (трансформатор) | 230В/12-24В | шт. | 1 |  | 3000 |  | 3000 | По необходимости, на усмотрение организатора
6 | Кнопка управления | 1НО,1НЗ с самовозвратом | шт. | 4 |  | 200 |  | 800
7 | Выключатель/переключатель | 1НО с фиксацией | шт. | 4 |  | 250 |  | 1000 | 4 клавиши, могут быть 4-1клав., 2-2клав и т.п.
8 | Лампа индикаторная | 230В/12-24В | шт. | 4 |  | 150 |  | 600 | В зависимости от модели ПР
9 | Провод ПВ3 1х1,0 | Производитель на усмотрение организатора | м | 15 |  | 50 |  | 750 | На усмотрение организатора
10 | Наконечник гильза 1,0мм | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 30 |  | 2 |  | 60 | На усмотрение организатора
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \ 5 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол |  | шт | 2 |  |  |  |  | На усмотрение организатора
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Производитель на усмотрение организатора | шт | 4 |  |  |  |  | Легкая очистка
КОМНАТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ 3 (ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ)
ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стенд для поиска неисправностей (Должен быть готов день C-2), в составе: | Комплект документов размещен на форуме http://forum.worldskills.ru/viewtopic.php?p=31407#p31407 | шт. | 1 | 1 |  |  |  | 1 стенд на поток 10 человек
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол для компьютера/ноутбука | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт | 2
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Производитель на усмотрение организатора | шт | 4 |  |  |  |  | Легкая очистка
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Компьютер | не ниже Intel core i5, с предустановленным ПО (MS Office 2010, Autocad 2016) | шт. | 1
2 | Проектор | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1
3 | Экран для проектора | На штативе, 16:9 | шт | 1
4 | Мусорная корзина | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2
5 | МФУ А4 формата + запасной картридж к нему | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
6 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 3
7 | Комплект звукоусиливающей аппаратуры | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
8 | Планшеты для экспертов А4 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | [5 empty] | по количеству экспертов
9 | Флипчарт с бумагой | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
10 | Набор первой медицинской помощи; | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
11 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
12 | Кулер с водой; | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
13 | Вешалка для одежды | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1 |  |  |  |  | по количеству экспертов
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 | шт | 6 |  |  |  |  | по количеству экспертов и участников
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Производитель на усмотрение организатора | шт | 12 |  |  |  |  | по количеству экспертов и участников
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник.
2 | Общее освещение | Г-1 300лк.
3 | Наличие WiFi.
4 | Точка подключения проводного internet
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1
2 | Мусорная корзина | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2
3 | Пилот, 6 розеток | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Кабинки для личных вещей и инструментов участников | Производитель на усмотрение организатора | [6 empty] | по количеству участников
2 | Стул жесткий на вес 100 кг | Производитель на усмотрение организатора | [6 empty] | по количеству участников
3 | Вешалка | Производитель на усмотрение организатора | [6 empty] | по количеству участников
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт.
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт. | 1
2 | Прибор многофункциональный для проведения измерений | Мегаомметр, Омметр | шт | 1
3 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 1
4 | Стеллаж металлический сборный (разборный) ТС 34 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2
5 | Комплект инструментов (Тулбокс) | Комплект инструментов из раздела ТУЛБОКС | шт. | 1 |  |  |  |  | Для нужд компетенции
6 | Дополнительные расходные материалы | Запас на случай заводского брака, запас расходных материалов на случай порчи | [6 empty] | Кол-во и состав определяется по месту
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт. | 1 |  |  |  |  | определить по месту
2 | Стул | на усмотрение организатора | шт. | 1 |  |  |  |  | определить по месту
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Бумага А4 | Производитель на усмотрение организатора | пачка 500 листов | 3 |  |  |  |  | в зависимости от количества участников
2 | Ручка шариковая | Производитель на усмотрение организатора | шт | 30
3 | Степлер со скобами | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2 |  |  |  |  | Для возможности скрепления от 25 листов
4 | Скрепки канцелярские | Производитель на усмотрение организатора | упак | 2
5 | Файлы А4 | Производитель на усмотрение организатора | упак | 2
6 | Маркер черный | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2
7 | Нож канцелярский | Производитель на усмотрение организатора | шт | 2
8 | Ручки, карандаши, ластики | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2
9 | Комплект маркеров (ЧКЗС), | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2
10 | Ножницы | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2
11 | Скотч малярный | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2
12 | Скотч двухсторонний | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2
13 | Скотч | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2
14 | Бумага формата А4, пачка 500 л. | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 3
| Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)