Приложение II.1

к ОПОП по профессии 08.01.18

Электромонтажник электрических сетей

и электрооборудования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

11У НПО ЯО ПУ № 26          мастер п/о                     А.В.Пургин

Ярославль 2019 г.

| СОГЛАСОВАНО заместитель директора по УПР _____________ В.В. Пугачев «___» _____________2019 г. | УТВЕРЖДАЮ директор ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа _____________Л.А. Кригер «___»__________2019 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, входящую в укрупненную группу профессий 08.00.00 «Техника и технологии строительства» и примерной программы учебной дисциплины, входящей в федеральных реестр примерных образовательных программ среднего профессионального образования профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (регистрационный номер: 08.01.18-181228 от28.12.2018)

Организация-разработчик: ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж

Разработчик:

Пименова Татьяна Анатольевна, преподаватель, мастер производственного обучения

Рассмотрено на заседании методической комиссии

Протокол методической комиссии №  ___  от   ________ 2019

Председатель МК    _______________   Т. А. Пименова

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| условия реализации учебной дисциплины | 11 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника

1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования", входящей в укрупнённую группу профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 | -выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного токов, переменного трехфазного тока; -производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру и точности измерения; -подключать измерительные приборы в электрическую цепь; -подключать силовые и измерительные трансформаторы в электрическую цепь; -определять коэффициент трансформации и величину потерь в трансформаторе; -подключать различных типов электродвигатели к электрической сети; -подключать коммутационные аппараты к электрической сети и оборудованию; -производить выбор и расчет параметров устройств защиты электрических цепей и оборудования; -идентифицировать полупроводниковые приборы; -определять исправность полупроводниковых приборов; -читать несложные электронные схемы. | -основные законы электротехники; -параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерений; -элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики; -свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы; -основные системы электроизмерительных приборов, их параметры; -принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления; -устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин, аппаратов управления и защиты; -принципы энергоснабжения промышленных предприятий и жилых зданий; применение электроэнергии в промышленности. |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 90 часов

- самостоятельной работы студента 6 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 96 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 90 |
| в том числе: |  |
| Лабораторные работы | 21 |
| Практические занятия | 19 |
| Контрольные работы | 4 |
| Итоговая аттестация в форме экзамен |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1 Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Основные электрические и магнитные величины. |  | ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 2 | Электрические цепи и схемы, их классификация. Условные обозначения. |  |  |
|  | 3 | Источники и приемники электроэнергии. Режимы работы электрической цепи |  |  |
|  | 4,5 | Законы Кирхгофа и Ома. |  |  |
|  | 6 | Способы преобразования электрических цепей |  |  |
|  | 7 | Методы расчета простых электрических цепей |  |  |
|  | 8 | Методы расчета сложных электрических цепей |  |  |
|  | 9 | Мощность цепи постоянного тока. Баланс мощности |  |  |
|  | Лабораторные работы | 6 |  |
|  | 10.11 | Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока. |  |  |
|  | 12,13 | Смешанное соединение элементов в электрической цепи постоянного тока. |  |  |
|  | 14,15 | Электрическая цепь постоянного тока с двумя источниками питания |  |  |
|  | Практические работы | 8 |  |
|  | 16,17 | Применение законов Ома и Кирхгофа при расчете простых электрических цепей |  |  |
|  | 18,19 | Применение правил преобразования схем |  |  |
|  | 20,21 | Расчет простой электрической цепи |  |  |
|  | 22,23 | Расчет сложной электрической цепи |  |  |
|  | Контрольные работы | 1 |  |
|  | 24 | Контрольная работа по теме 1 |  |  |
| Тема 2 Магнитные цепи | Содержание учебного материала | 5 |  |
|  | 25 | Классификация магнитных цепей |  | ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 26 | Характеристики магнитных цепей и магнитный гистерезис |  |  |
|  | 27 | Магнитные материалы и их свойства |  |  |
|  | 28 | Аналогия между электрической и магнитной цепями |  |  |
|  | 29 | Расчет простой магнитной цепи |  |  |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 30,31 | Расчет простой магнитной цепи |  |  |
| Тема 3 Электрические цепи однофазного переменного тока | Содержание учебного материала | 7 | ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 32 | Явление переменного тока. |  |  |
|  | 33 | Получение и параметры синусоидальной ЭДС. |  |  |
|  | 34 | Действующее значение тока и напряжения. Изображение синусоидальных величин в векторном виде |  |  |
|  | 35 | Сопротивления в цепи переменного тока |  |  |
|  | 36 | Резонанс напряжений |  |  |
|  | 37 | Резонанс токов |  |  |
|  | 38 | Мощность в цепи переменного тока. Коэффициент мощности |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 39,40 | Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов |  |  |
|  | 41,42 | Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов. Повышение коэффициента мощности электроустановок |  |  |
|  | Практические работы | 3 |  |
|  | 43-45 | Расчет цепей переменного тока |  |  |
|  | Контрольные работы | 1 |  |
|  | 46 | Контрольная работа по теме 2, 3 |  |  |
| Тема 4 Трехфазный переменный ток | Содержание учебного материала | 7 |  |
|  | 47 | Общие понятия и определения. |  | ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 48 | Получение трехфазной системы ЭДС |  |  |
|  | 49,50 | Соединение нагрузки «звездой» |  |  |
|  | 51 | Соединение нагрузки «треугольником» |  |  |
|  | 52 | Симметричная и несимметричная нагрузка трехфазной цепи |  |  |
|  | 53 | Мощность цепи трехфазного переменного тока |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 54,55 | Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей по схеме «звезда» |  |  |
|  | 56,57 | Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей по схеме «треугольник» |  |  |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 58,59 | Расчет трехфазной цепи (звезда) |  |  |
|  | 60,61 | Расчет трехфазной цепи (треугольник) |  |  |
|  | Контрольные работы | 1 |  |
|  | 62 | Контрольная работа по теме 4 |  |  |
| Тема 5 Электронные приборы и устройства | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 63 | Назначение и классификация электронных приборов. |  | ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 64 | Полупроводниковые приборы |  |  |
|  | 65 | Выпрямительные устройства |  |  |
|  | 66 | Фотоэлектрические приборы |  |  |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 67,68 | Изучение параметров выпрямительных устройств |  |  |
| Тема 6 Трансформаторы | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 69,70 | Назначение, устройство и принцип действия трансформатора |  |  |
|  | 71,72 | Трехфазный трансформатор |  |  |
|  | 73,74 | Однофазный трансформатор |  |  |
|  | Лабораторные работы | 3 |  |
|  | 75-77 | Однофазный трансформатор |  |  |
| Тема 7 Электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 78 | Основные понятия об электрических измерениях |  |  |
|  | 79 | Назначение и классификация электроизмерительных приборов |  |  |
|  | 80 | Принцип действия ЭИП |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 81,82 | Электроизмерительные приборы и измерения в электрических цепях |  |  |
| Тема 8 Электрические машины и аппараты | Содержание учебного материала | 5 |  |
|  | 83 | Назначение и классификация электрических машин |  |  |
|  | 84-86 | Устройство и принцип действия электрических машин |  |  |
|  | 87 | Назначение и классификация электрических аппаратов |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 88,89 | Режимы работы АД |  |  |
|  | 90 | Итоговая контрольная работа | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа | 6 |  |
|  | История развития электротехники | 2 |  |
|  | Явление резонанса в технике | 2 |  |
|  | Качество электроэнергии | 2 |  |
| Всего: | 96 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет электротехники.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся - 30;

- стенд для проведения лабораторных работ «Электрические цепи» (стенд обеспечивает лабораторный практикум по учебным разделам: «Измерительные приборы и измерения в электрических цепях», «Электрические и магнитные цепи» и др.);

- стенд для проведения лабораторных работ «Электромеханика» (обеспечивает лабораторный практикум по учебным темам: «Однофазные трансформатор», «Генераторы постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением», «Двигатели постоянного тока с параллельным и последовательным возбуждением», «Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором»);

- электронное пособие «Электротехнические материалы»;

- электронное пособие «Электрические аппараты»;

- электронное пособие «Электротехника»;

- электронное пособие «Электроника»;

- электронные уроки и тесты «Физика» (Электрический ток, получение и передача электроэнергии, электрические поля, магнитные поля).

Технические средства обучения:

- компьютер с мультимедиапроектором

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- И. О. Мартынова, Электротехника (СПО) – Учебник – КноРус, 2019

- П.А.Бутырин, О.В.Толчеев, Ф.Н.Шакирзянов, Электротехника – М.: ОИЦ «Академия», 2007

- Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО – М.: ИРПО, «Академия», 2000.

- Морозова Н. Ю., Электротехника и электроника : учебник для СПО – М. : Издательский центр «Академия, 2010. – 288 с.

Дополнительные источники:

- Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике – М.: ОИЦ "Академия", 2010.

- Полещук В. И., Задачник по электронике – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 160 с.

- Фуфаева Л. И., Сборник практических задач по электротехнике : учебное пособие для СПО – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с.

- Контрольные материалы по электротехнике и электронике : учебное пособие для СПО. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 128 с.

- В.М.Прошин, лабораторно-практические работы по электротехнике – М.: ИЦ «Академия», 2008.

Интернет-ресурсы:

- Электрик: электричество и энергетика: http://www.electrik.org/

# DjVu библиотеки- Электротехника и электроэнергетика: http://djvu-inf.narod.ru/telib.htm

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь |  |
| Выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного токов, переменного трехфазного тока; | Практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, дифференцированный зачет |
| Производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру и точности измерения; | Практические занятия, контрольные работы |
| Подключать измерительные приборы в электрическую цепь; | Лабораторные работы |
| Подключать силовые и измерительные трансформаторы в электрическую цепь; | Лабораторные работы |
| Определять коэффициент трансформации и величину потерь в трансформаторе; | Практические занятия, лабораторные работы |
| Подключать различных типов электродвигатели к электрической цепи; | Лабораторные работы |
| Подключать коммутационные аппараты к электрической сети и оборудованию; | Лабораторные работы |
| Производить выбор и расчет параметров устройств защиты электрических цепей и оборудования; | Практические занятия, лабораторные работы |
| Идентифицировать полупроводниковые приборы; | Практические занятия, лабораторные работы |
| Определять исправность полупроводниковых приборов; | Практические занятия, лабораторные работы |
| Читать несложные электронные схемы. | Практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы |
| Знать |  |
| Основные законы электротехники; | Практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, дифференцированный зачет |
| Параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерения; | Практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, дифференцированный зачет |
| Элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики; | Практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, дифференцированный зачет |
| Свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы; | Практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, дифференцированный зачет |
| Основные системы электроизмерительных приборов, их параметры; | Практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, дифференцированный зачет |
| Принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления; | Практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, дифференцированный зачет |
| Устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин, аппаратов управления и защиты; | Практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, дифференцированный зачет |
| Принципы энергоснабжения промышленных предприятий и жилых зданий; | Практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, дифференцированный зачет |
| Применение электроэнергии в промышленности | Практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, дифференцированный зачет |