Приложение II.2

к ОПОП по профессии 08.01.18

Электромонтажник электрических сетей

и электрооборудования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Общая технология электромонтажных работ

11У НПО ЯО ПУ № 26          мастер п/о                     А.В.Пургин 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Ярославль 2019 г.

| СОГЛАСОВАНО заместитель директора по УПР _____________ В. В. Пугачев «___»_____________2019г. | УТВЕРЖДАЮ директор ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа _____________Л.А. Кригер «___»__________2019г. |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, входящую в укрупненную группу профессий 08.00.00 «Техника и технологии строительства» и примерной программы учебной дисциплины, входящей в федеральных реестр примерных образовательных программ среднего профессионального образования профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (регистрационный номер: 08.01.18-181228 от28.12.2018)

Организация-разработчик: ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж

Разработчик:

Пименова Татьяна Анатольевна, преподаватель, мастер производственного обучения

Рассмотрено на заседании методической комиссии

Протокол методической комиссии №  ___  от   ________ 2019

Председатель МК    _______________   Т. А. Пименова

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # условия реализации учебной дисциплины | 14 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 16 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая технология электромонтажных работ

1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования", входящей в укрупнённую группу профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01- 10 | - Организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы; - Принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимыми инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; - Производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием; - Устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; - Выполнять сверлильные и пробивные работы; - Выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; - Производить несложные электро – и газосварочные работы; - Производить монтаж заземляющих устройств. | - Организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ; - Правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструментов, оборудования и материалов; - Назначение и устройство кабельных изделий; - Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; - Общие сведения о газо – и электросварочном оборудовании; - Слесарные работы, такелажные и стропальные работы; - Электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; - Техническую документацию на электромонтажные работы. |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 68 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа;

- самостоятельной работы студента 4 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка | 68 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка | 64 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 20 |
| контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа студента | 4 |
| Сообщение, презентация или конспект «Энергосистемы России» | 2 |
| Сообщение, презентация или конспект «Типы соединительных и концевых заделок кабелей» | 2 |
| Итоговая аттестация: дифференцированный зачет |  |

# 2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «общая технология электромонтажных работ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов |  |  |  |  |  | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | 1 |  |  |  | Ведение в профессию. Достижения и перспективы развития электромонтажного производства |  | 1 | ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
| Тема 1 Производство, передача и распределение электроэнергии | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 2 |  |  |  | Основные сведения об электрической энергии. Энергосистемы – виды и назначение. |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Производство, передача и распределение электроэнергии. Электрические станции – виды и назначение |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | Организация электроснабжения |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | Основные сведения об электроустановках, передающих, распределяющих и потребляющих электроэнергию |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 6 |  |  |  | Выполнение и анализ схем электроснабжения потребителей различных категорий по надежности электроснабжения |  |  |  |
| Тема 2 Общие сведения об общестроительных работах | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 7 |  |  |  | Понятие о СНиП. Нормативные документы |  |  | ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 8 |  |  |  | Классификация зданий и сооружений. |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  | Основные части зданий и сооружений |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | Структура управления и организация ЭМР |  |  |  |
| # Тема 3 Общие сведения о слесарно–сборочных работах | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 5 | ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 11 |  |  |  | Общие сведения о слесарно-сборочных работах, их место в профессии «Электромонтажник». Организация рабочего места слесаря. Техника безопасности |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  | Разметка, рубка, резка металла – основные понятия, инструмент |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  | Правка, гибка, опиливание – основные понятия, инструмент |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  | Сверление и обработка отверстий, нарезание резьбы – основные понятия, инструмент |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  | Пайка, клёпка, сварка – основные понятия, инструмент |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 16 |  |  |  | Разметка плоскостная |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  | Рубка металла в тисках. Резка металла |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  | Правка и гибка металла. Опиливание металла |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  | Сверление и обработка отверстий. Нарезание резьбы |  |  |  |
| Тема 4 Основы технических измерений | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 3 | ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 20 |  |  |  | Средства измерения, их характеристики. Виды и методы измерений. Погрешности измерений |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  | Штангенинструменты. |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  | Микрометрические инструменты. |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 23 |  |  |  | Применение штангенинструмента в работе |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 24 |  |  |  | Контрольная работа по темам 1 - 4 |  |  |  |
| Тема 5 Основы электромонтажных работ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 25 |  |  |  |  | Электромонтажные работы – виды и назначение, степень механизации. |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  | Организация электромонтажных работ. Сведения о стандартах и основной нормативно – технической документации электромонтажника. Подготовка электромонтажных работ. Приемка объекта под монтаж |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  | Общие сведения о такелажных и стропальных работах, выполняемых при монтаже электрооборудования |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  | Общие сведения о материалах, применяемых при производстве электромонтажных работ. |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  | Кабели, провода и шнуры – виды, назначение, конструкции |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  | Изделия и детали для прокладки проводов и кабелей. Наконечники и гильзы |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  | Основные положения и требования безопасности труда при производстве электромонтажных работ |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 32,33 |  |  | Изучение различных конструкций проводов и кабелей и их технических характеристик |  |  |  |  |
| Тема 6 Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 34 |  | Механизмы и инструменты для пробивных и крепёжных работ |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | Инструменты и механизмы для соединения и оконцевания кабелей |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  | Общие сведения о сварочных работах, выполняемых при монтаже электрических сетей и электрооборудования. Инструмент для сварочных работ |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  | Электромонтажные инвентарные приспособления. Специализированные машины и передвижные мастерские |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  | Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами |  |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 39 |  | Изучение конструкции и принципа работы электросверлильных машин |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  | Изучения конструкций монтажных клещей различных марок |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  | Изучение конструкций и принципов работы сварочного оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 42 |  | Контрольная работа по темам 5, 6 |  |  |  |  |  |
| Тема 7 Подготовка трасс электропроводок | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 43 | Технология разметки мест крепления оборудования и проводок, инструменты и приспособления. |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Последовательность разметки. |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Пробивные работы при установке крепежных деталей |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Крепежные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Устройство проходов через стены и перекрытия и обходов препятствий. |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 48,49 | Разметка мест крепления оборудования и проводок |  |  |  |  |  |  |
|  | 50,51 | Пробивка отверстий |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Выполнение крепёжных работ |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8 Разделка и оконцевание проводов и кабелей | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 53 |  |  |  | Последовательность разделки проводников |  |  |  |
|  | 54 |  |  |  | Подготовка и разделка изолированных проводов |  |  |  |
|  | 55 |  |  |  | Разделка кабеля с бумажной изоляцией |  |  |  |
|  | 56,57 |  |  |  | Соединение и оконцевание проводов и кабелей |  |  |  |
|  | 58 |  |  |  | Контроль качества контактных соединений |  |  |  |
|  | 59 |  |  |  | ТБ при выполнении работ по разделке и оконцеванию проводов и кабелей |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 60,61 |  |  |  | Подготовка и разделка изолированных проводов. |  |  |  |
|  | 62,63 |  |  |  | Оконцевание и ответвление проводов и кабелей. |  |  |  |
|  | 64 |  |  |  | Дифференцированный зачет |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сообщение, презентация или конспект «Энергосистемы России» |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Сообщение, презентация или конспект «Типы соединительных и концевых заделок кабелей» |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет общепрофессиональных дисциплин - технологии электромонтажных работ.

.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся - 30;

- электронное пособие «Электротехнические материалы»;

- электронное пособие «Электрические аппараты»;

Технические средства обучения:

- компьютер с мультимедиапроектором

Оборудование электромонтажной мастерской:

1) оборудование, приспособления, приборы и инструменты:

- электромонтажные столы;

- комплекты инструментов и приспособлений для производства сборочных и электромонтажных работ;

- мультиметры;

- указатели напряжения

2) комплект учебно-методической документации.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов  Технология электромонтажных работ : учебное пособие для начального проф.образования. – 5-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 592 с.

- Ю.Д.Сибикин Справочник электромонтажника – М.: ОИЦ "Академия", 2008. – 336 с.

- В.Б.Атабеков, М.С.Живов Монтаж осветительных электроустановок: Учебное пособие для СПТУ. – 2-е изд., испр. – М.:, ВШ, 1979. – 224 с.

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 320 с.

- Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении – М.:ИРПО "Академия", 1999.

- Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для сред. проф. образования – М.: ОИЦ Академия, 2011. – 352 с.

Дополнительные источники:

- Ю.Д.Сибикин Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник в 2-х книгах - М.: ИЦ «Академия», 2007. – 256 с.

Интернет-ресурсы:

- Электрик: электричество и энергетика: http://www.electrik.org/

# DjVu библиотеки- Электротехника и электроэнергетика: http://djvu-inf.narod.ru/telib.htm

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь |  |
| Организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы; | Практические занятия, контрольные работы |
| Принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимыми инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; | Практические занятия, контрольные работы |
| Пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием; | Практические занятия, контрольные работы |
| Устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; | Практические занятия, контрольные работы |
| Выполнять сверлильные и пробивные работы; | Практические занятия, контрольные работы |
| Выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; | Практические занятия, контрольные работы |
| Производить несложные электро – и газосварочные работы; | Практические занятия, контрольные работы |
| Производить монтаж заземляющих устройств. | Практические занятия, контрольные работы |
| Знать |  |
| Организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ; | Практические занятия, контрольная работа, самостоятельная работа, устный опрос, дифференцированный зачет |
| Правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструментов, оборудования и материалов; | Практические занятия, контрольная работа, самостоятельная работа, устный опрос, дифференцированный зачет |
| Назначение и устройство кабельных изделий; | Практические занятия, контрольная работа, самостоятельная работа, устный опрос, дифференцированный зачет |
| Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; | Практические занятия, контрольная работа, самостоятельная работа, устный опрос, дифференцированный зачет |
| Такелажные и стропальные работы; | Практические занятия, контрольная работа, самостоятельная работа, устный опрос, дифференцированный зачет |
| Электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; | Практические занятия, контрольная работа, самостоятельная работа, устный опрос, дифференцированный зачет |
| Техническую документацию на электромонтажные работы | Практические занятия, контрольная работа, самостоятельная работа, устный опрос, дифференцированный зачет |