РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

Ярославль 2019 г.

| СОГЛАСОВАНО Работодатель _____________________________ _____________________________ _____________________________ «___»_____________2019 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа ____________________Л.А. Кригер «___»__________2019 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, входящую в укрупненную группу профессий 08.00.00 «Техника и технологии строительства» и примерной программы учебной дисциплины, входящей в федеральных реестр примерных образовательных программ среднего профессионального образования профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (регистрационный номер: 08.01.18-181228 от 28.12.2018)

Организация-разработчик: ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж

Разработчик:

Пименова Татьяна Анатольевна, преподаватель, мастер производственного обучения

Рассмотрено на заседании методической комиссии

Протокол методической комиссии №  ___  от   ________ 2019

Председатель МК    _______________   Т. А. Пименова

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛя | 14 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 16 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Монтаж осветительных электропроводок и оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Монтаж осветительных электропроводок и оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ## ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ## ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |
| ## ПК 1.1. | Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). |
| ## ПК 1.2. | Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. |
| ## ПК 1.3. | Контролировать качество выполненных работ. |
| ## ПК 1.4. | Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - выполнения подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для установки электрооборудования; - выполнения приемки монтируемого электрооборудования от заказчика; - изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования; - выполнения прокладки стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств; - выполнения монтажа электропроводок на изолированных опорах, - непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; - установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных - источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов; - приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования; - выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов; - выполнения текущего технического обслуживания домовых силовых и слаботочных систем; |
| --- | --- |
| Уметь | - пользоваться приборами, ручным и электрифицированным инструментами и приспособлениями; - применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; - читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы, спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования; - пользоваться ручным инструментом и оснасткой для прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; - пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств; - составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; - прокладывать временные осветительные проводки; - производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; - производить измерение параметров электрических цепей; - использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; - подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; - производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, - различных приборов и аппаратов; - производить расчет и выбор устройств защиты; - производить заземление и зануление осветительных приборов; - производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; - пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети; - находить место повреждения электропроводки; - определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов; - выявлять и оценивать неисправности домовых сильноточных систем; - определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и - аппараты; - производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной - сети и оборудования, либо их замену; - пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями. - оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; - применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости; |
| Знать | - типы электропроводок и технологию их выполнения; - правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; - схемы управления электрическим освещением; - организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; - устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; - способы крепления и правила подключения электроустановочных - изделий, других приборов и аппаратов; - типы источников света, их характеристики; - типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и - аппаратов, их устройство и характеристики; - правила заземления и зануления осветительных приборов; - критерии оценки качества электромонтажных работ; - приборы для измерения параметров электрической сети; - порядок сдачи-приемки осветительной сети; - типичные неисправности осветительной сети и оборудования; - методы и технические средства нахождения места повреждения - электропроводки; - правила безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования; - правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже осветительных электропроводок и оборудования; - схемы управления электрическим освещением; - организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; - устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; - правила изготовления деталей для крепления электрооборудования; - сортаменты материалов, используемых для изготовления деталей крепления электрооборудования; - правила пользования электрифицированным инструментом; - правила установки деталей крепления; - правила прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; - правила монтажа сетей заземления и зануляющих устройств; - наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; - наименование, назначение и способы применения ручного и электрифицированного ручного инструмента для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств. - правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную; - правила пользования электрифицированный инструментом; - требования охраны труда при работе на высоте; - правила подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования; - технология и техника обслуживания домовых электрических сетей. - санитарные нормы и правила проведения работ; |

1.2 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 700 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента - 657 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 183 часа

- учебной практики – 366 часов

- производственной практики – 108 часов

самостоятельной работы студента – 43 часа

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| ПК 1.1. -1.3. ОК 01.-11. | МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования | 226 | 183 | 40 |  | - |  | 43 |
|  | Раздел 1. Выполнение работ по монтажу всех видов электропроводок (кроме проводок во взрывоопасных зонах), установке светильников, электроустановочных изделий и аппаратов. | 188 | 157 | 34 |  |  |  | 31 |
|  | УП.01 Учебная практика | 294 |  |  | 294 |  |  | - |
|  | Раздел 2 Проведение ремонта осветительных сетей и оборудования | 38 | 26 | 6 |  |  |  | 12 |
|  | УП.01 Учебная практика | 72 |  |  | 72 |  |  | - |
|  | ПП.01 Производственная практика, часов | 108 |  |  |  |  | 108 | - |
|  | Всего: | 700 | 183 | 40 | 366 | 108 |  | 43 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК 01.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  | 183 |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу всех видов электропроводок (кроме проводок во взрывоопасных зонах), установке светильников, электроустановочных изделий и аппаратов. |  | 157 |
| Введение | Содержание | 1 |
|  | - Задачи и структура курса, краткая характеристика содержания, его роль в получении профессиональных знаний, умений и практического опыта, в формировании общих и профессиональных компетенций. |  |
| Тема 1.1 Осветительные электроустановки и элементы осветительных электроустановок | - Основные светотехнические величины | 16 |
|  | - Осветительные электроустановки – основные понятия и определения |  |
|  | - Классификация электрических источников света. Лампы накаливания – устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Люминесцентные лампы низкого давления– устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Люминесцентные лампы высокого давления – устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Энергосберегающие лампы |  |
|  | - Осветительные электроустановочные устройства |  |
|  | - Светильники – назначение, устройство, классификация, арматура |  |
|  | - Схемы включения ламп накаливания. Схемы включения люминесцентных ламп. Схемы включения дуговых ртутных ламп. |  |
|  | - Схемы управления освещением. Схемы питания осветительных электроустановок. Организация освещения зданий и сооружений |  |
|  | - Расчет и выбор проводов осветительной сети |  |
|  | В том числе, практических работ | 10 |
|  | - Практическая работа 1 «Изучение конструкций и технических параметров электрических источников света» | 2 |
|  | - Практическая работа 2 «Изучение конструкций и технических параметров осветительных электроустановочных устройств внутренней и наружной установки» | 2 |
|  | - Практическая работа 3 «Изучение конструкций и технических параметров светильников внутренней и наружной установки» | 2 |
|  | - Практическая работа 4 «Составление несложных схем включения ламп» | 2 |
|  | - Практическая работа 5 «Расчет и выбор проводов осветительной сети» | 2 |
| Тема 1.2 Общие сведения об электропроводках | Содержание | 4 |
|  | - Классификация электропроводок. |  |
|  | - Электрические кабели, провода и шнуры – назначение, устройство, типы |  |
|  | - Организация монтажа электропроводок |  |
|  | - Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок, оборудования и светильников. |  |
| Тема 1.3 Монтаж электропроводок | Содержание | 26 |
|  | - Понятие открытых электропроводок |  |
|  | - Технология монтажа открытых электропроводок |  |
|  | - Требования к прокладке электропроводки по различным поверхностям. |  |
|  | - Выполнение проводки: плоскими проводами; на изоляторах; защищёнными кабелями и трубчатыми проводами; на лотках по строительным конструкциям, на струнах; в коробах; в металлорукавах. |  |
|  | - Понятие тросовых электропроводок. |  |
|  | - Технология и методы монтажа тросовых электропроводок. |  |
|  | - Предварительная заготовка и обработка несущего троса. |  |
|  | - Установка и заделка закладных частей деталей и крепежных конструкций. |  |
|  | - Технология монтажа электропроводок в трубах. |  |
|  | - Электропроводка в пластмассовых, винипластовых, стальных водо-, газопроводных; стальных тонкостенных изоляционных трубах. |  |
|  | - Понятие скрытых электропроводок. |  |
|  | - Технология и методы монтажа скрытых электропроводок. |  |
|  | - Назначение и классификация осветительных шинопроводов |  |
|  | - Устройство осветительных шинопроводов |  |
|  | - Монтаж осветительных шинопроводов |  |
|  | В том числе, практических работ | 10 |
|  | - Практическая работа 6 «Изучение элементов открытых электропроводок» | 2 |
|  | - Практическая работа 7 «Изучение элементов тросовых электропроводок» | 2 |
|  | - Практическая работа 8 «Изучение элементов трубных электропроводок» | 2 |
|  | - Практическая работа 9 «Поиск трасс скрытых электропроводок» | 2 |
|  | - Практическая работа 10 «Способы соединения жил проводов» | 2 |
| Тема 1.4 Монтаж светильников различных типов | Содержание | 16 |
|  | - Изучение способов зарядки светильников различных типов |  |
|  | - Способы подвески и крепления светильников различных типов |  |
|  | - Монтаж светильников с лампами накаливания |  |
|  | - Монтаж светильников с люминесцентными лампами |  |
|  | - Монтаж пуско – регулирующих аппаратов |  |
|  | - Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков |  |
|  | - Присоединение светильников к электрической сети и сети заземления |  |
|  | - Монтаж прожекторов |  |
|  | В том числе, практических занятий | 6 |
|  | - Практическая работа 11 «Зарядка светильников» | 2 |
|  | - Практическая работа 12 «Изучение способов подвески и крепления светильников» | 2 |
|  | - Практическая работа 13 «Изучение конструкций прожекторов» | 2 |
| Тема 1.5 Монтаж распределительных устройств осветительных электроустановок и электроустановочной аппаратуры. | Содержание | 26 |
|  | - Распределительные устройства осветительных электроустановок – назначение и классификация |  |
|  | - Аппараты, входящие в состав РУ осветительных электроустановок – назначение и классификация |  |
|  | - Аппараты ручного управления – рубильники, переключатели, их устройство, принцип действия, технология монтажа |  |
|  | - Предохранители – назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа |  |
|  | - Расчет и выбор предохранителей |  |
|  | - Автоматические выключатели - назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа |  |
|  | - Расчет и выбор автоматических выключателей |  |
|  | - Магнитные пускатели - назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа |  |
|  | - Назначение, устройство, схемы осветительных щитков и их технология монтажа |  |
|  | - Технология монтажа ВРУ |  |
|  | - Электроустановочные изделия и аппараты – назначение и классификация |  |
|  | - Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж электрических выключателей и переключателей. |  |
|  | - Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж электрических розеток |  |
|  | - Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж защитного отключения (УЗО) и дифференциального автомата. |  |
|  | - Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж светорегуляторов. |  |
|  | В том числе, практических работ | 8 |
|  | - Практическая работа 14 «Изучение конструкций и принципа действия аппаратов ручного управления, автоматических выключателей, предохранителей и магнитных пускателей» | 2 |
|  | - Практическая работа 15 «Расчет и выбор плавких предохранителей» | 2 |
|  | - Практическая работа 16 «Расчет и выбор автоматических выключателей» | 2 |
|  | - Практическая работа 17 «Устройство защитного отключения» | 2 |
| Тема 1.6 Защитное заземление и зануление | Содержание | 14 |
|  | - Защитное заземление – назначение, классификация, устройство |  |
|  | - Наружный контур заземления и его монтаж |  |
|  | - Измерение сопротивлений заземляющих устройств |  |
|  | - Монтаж внутренней заземляющей сети |  |
|  | - Требования ПУЭ к заземлению электроустановок |  |
|  | - Зануление и его назначение |  |
|  | - Зануление и заземление осветительных установок. |  |
| Тема 1.7 Безопасные условия труда и организация рабочего места при монтаже осветительных сетей и оборудования Оценка качества электромонтажных работ. | Содержание | 20 |
|  | - Задачи техники безопасности и основные меры предупреждения производственного травматизма |  |
|  | - Безопасные условия труда и основные правила ТБ при работах на высоте |  |
|  | - Меры безопасности при работе с монтажными инструментами и механизмами |  |
|  | - Меры безопасности при монтажных работах в электроустановках |  |
|  | - Общие сведения о качестве электромонтажных работ. Контроль качества электромонтажных работ. |  |
|  | - Критерии оценки качества электромонтажных работ |  |
|  | - Метрологическая служба и её задачи. |  |
|  | - Приборы для измерения параметров электрической сети |  |
|  | - Порядок сдачи – приемки осветительной сети |  |
|  | - Виды приемо-сдаточных документов. |  |
|  | - Пути повышения качества электромонтажных работ. |  |
|  | Самостоятельная работа | 31 |
|  | Оформление отчета по практической работе | 8,5 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Классификация, эксплуатационные достоинства и недостатки энергосберегающих ламп» | 1,5 |
|  | Составить и заполнить таблицу «Подготовительные работы для монтажа электропроводок - этапы, инструменты и оборудование» | 1 |
|  | Составить алгоритм монтажа тросовых электропроводок | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Классификация, эксплуатационные достоинства и осветительных шинопроводов» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Современные технологии монтажа потолочных светильников» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Классификация РУ осветительных сетей» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Характеристика аппаратов, входящих в состав РУ ОС» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Современные типы электроустановочных изделий и аппаратов ОС» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Режимы работы нейтралей сети» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Комплекс мер для предупреждения производственного травматизма» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Нормативная и техническая документация на производство электромонтажных работ» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Электроизмерительные приборы и устройства до и выше 1 кВ» | 2 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Вводное занятие и инструктаж по ТБ - Подготовка трасс электропроводок. - Разметка трасс электропроводок. - Крепежные работы. - Соединение и оконцевание проводов и кабелей. - Монтаж электропроводок проводами и небронированными кабелями различных марок. - Прокладка проводов в стальных и пластмассовых трубах. - Монтаж тросовой электропроводки. - Монтаж скрытой электропроводки. - Монтаж открытой электропроводки. - Монтаж светильников на: крюках, шпильках, цепочках, перфорированных полосах, кронштейнах. - Зарядка и установка светильников с лампами накаливания. - Зарядка и установка светильников с люминесцентными лампами. - Крепление светильников к настенным и подвесным осветительным шинопроводам, в подвесных потолках, на тросах. - Присоединение светильников к проводам групповой сети. - Монтаж электроустановочных изделий и аппаратов. - Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, кнопок, настенных и потолочных светильников, счетчиков, автоматических выключателей, УЗО. |  | 294 |
| Раздел 2 Проведение ремонта осветительных сетей и оборудования |  | 26 |
| Тема 2.1. Нахождение и устранение неисправностей в осветительных сетях | Содержание | 20 |
|  | - Типичные неисправности в электропроводке и способы их устранения. |  |
|  | - Методы и технические средства нахождения места повреждения в электропроводки. |  |
|  | - Организация демонтажа и ремонта осветительных сетей. |  |
|  | - Ревизия и ремонт электроустановочных изделий. |  |
|  | - Охрана труда при демонтаже и ремонте осветительных сетей. |  |
|  | В том числе практических работ | 6 |
|  | - Практическая работа 1 «Изучение неисправностей светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами и составление технологической карты» | 2 |
|  | - Практическая работа 2 «Составление технологической карты неисправностей электропроводки» | 2 |
|  | - Практическая работа 3 «Составление технологической карты ремонта осветительных сетей» | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 12 |
|  | Оформление отчета по практической работе | 1,5 |
|  | Ознакомление с нормативной и технической документацией на выполнение несложных ремонтных работ в ОС | 2,5 |
|  | Составление таблицы неисправностей светильников с ЛН | 2 |
|  | Составление таблицы неисправностей светильников с ЛЛ | 2 |
|  | Составление таблицы неисправностей светильников наружного освещения с ДРЛ | 2 |
|  | Составление таблицы неисправностей прожекторов | 2 |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Проверка надежности выполнения контактных соединений, крепления электроустановочных изделий, конструктивных элементов. - Прозвонка проводов и кабелей. - Выявление и устранение неисправностей в осветительных сетях с соблюдением требований ПУЭ. - Проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. - Организация и проведение ремонта осветительных сетей и электрооборудования. |  | 72 |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ - Монтаж открытых электропроводок по различным строительным конструкциям. - Монтаж скрытых электропроводок в каналах строительных конструкций. - Монтаж тросовых электропроводок и электропроводок на струнах. - Монтаж электропроводок в пластмассовых и металлических трубах. - Монтаж осветительных групповых щитков. - Монтаж распределительных, осветительных и магистральных шинопроводов. - Монтаж светильников всех видов. - Монтаж заземления. - Контроль качества выполненных работ. Проверка под напряжением, прозвонка открытых и скрытых электропроводок. - Поверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. - Демонтаж осветительной сети и осветительного оборудования. - Ремонта осветительных сетей и осветительного электрооборудования. |  | 108 |
| Всего |  | 700 |

# 3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет общепрофессиональных дисциплин - технологии электромонтажных работ.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся - 30;

- электронное пособие «Электротехнические материалы»;

- электронное пособие «Электрические аппараты»;

Технические средства обучения:

- компьютер с мультимедиапроектором

Оборудование электромонтажной мастерской:

1) оборудование, приспособления, приборы и инструменты:

- электромонтажные столы;

- комплекты инструментов и приспособлений для производства сборочных и электромонтажных работ;

- мультиметры;

- указатели напряжения

2) комплект учебно-методической документации.

Для прохождения производственной практики заключены договоры с социальными партнерами.

# 3.2  Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов  Технология электромонтажных работ : учебное пособие для начального проф.образования. – 5-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 592 с.

- Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентюрихин, Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учеб. пособие  - М.: ИЦ «Академия», 2011. – 304с.

- В.В.Москаленко, Справочник электромонтера : учебное пособие для НПО – М.: ИЦ «Академия», 2011. – 368 с.

Дополнительные источники:

- Ю.Д.Сибикин Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник в 2-х книгах - М.: ИЦ «Академия», 2007. – 256 с.

- Ю.Д.Сибикин Справочник электромонтажника – М.: ОИЦ "Академия", 2008. – 336 с.

- В.Б.Атабеков, М.С.Живов, Монтаж осветительных электроустановок, М.:, ВШ, 1979. – 224 с.

Интернет-ресурсы:

- Электрик: электричество и энергетика: http://www.electrik.org/

# DjVu библиотеки- Электротехника и электроэнергетика: http://djvu-inf.narod.ru/telib.htm

- Школа для электрика http://electricalschool.info/

- Электронная библиотека http://electrolibrary.info/electrik.htm

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                                          ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация умений чтения электрических принципиальных и монтажных схем; Демонстрация умений выполнять монтаж открытых и скрытых электропроводок в соответствии с технологией электромонтажных работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация умений выполнять монтаж светильников всех видов, различных электроустановочных изделий и аппаратов в соответствии с требованиями технической документации; Демонстрация умений выполнять операции по заземлению и занулению осветительных приборов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК1.3. Контролировать качество выполненных работ. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения контроля качества монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по контролю качества и надёжности монтажа осветительной сети; Демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания осветительной сети перед сдачей в эксплуатацию. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных и ремонтных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по определению причин неисправностей осветительных сетей; Демонстрация умений выполнять демонтаж и несложный ремонт осветительных сетей и оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |