РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

Ярославль 2019 г.

| СОГЛАСОВАНО Работодатель _____________________________ _____________________________ _____________________________ «___»_____________2019 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа ____________________Л.А. Кригер «___»__________2019 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, входящую в укрупненную группу профессий 08.00.00 «Техника и технологии строительства» и примерной программы учебной дисциплины, входящей в федеральных реестр примерных образовательных программ среднего профессионального образования профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (регистрационный номер: 08.01.18-181228 от 28.12.2018)

Организация-разработчик: ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж

Разработчик:

Пименова Татьяна Анатольевна, преподаватель, мастер производственного обучения

Рассмотрено на заседании методической комиссии

Протокол методической комиссии №  ___  от   ________ 2019

Председатель МК    _______________   Т. А. Пименова

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛя | 16 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 18 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Монтаж осветительных электропроводок и оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |
| ПК 3.1 | Производить подготовительные работы |
| ПК 3.2 | Выполнять различные типы соединительных электропроводок |
| ПК 3.3 | Устанавливать и подключать распределительные устройства |
| ПК 3.4 | Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей |
| ПК 3.5 | Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |
| ПК 3.6 | Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | подготовки средств индивидуальной защиты; подготовка рабочего места; подбор инструментов и материалов в соответствии с требованиями технической документации; выполнения внутри- и межблочных соединений различных типов; изготовления, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления установки и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования; выполнения монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления первой и второй категории сложности установки и подключении приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля; выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений; выполнения демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; |
| --- | --- |
| уметь | владеть ручным и ручным электрифицированным инструментом для электромонтажных работ; выполнять сверление отверстий механизированным инструментом в стенах, элементах конструкций для размещения приборов; выполнять нарезку резьбы вручную в элементах конструкций для размещения приборов; выполнять изготовление подкладок и прокладок, правка металлоконструкций и труб для сборки конструкций для размещения приборов; выполнять крепление стыков металлоконструкций монтажными болтами; выполнять установку конструкций для крепления приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления согласно проектной документации; использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ; пользоваться проектной документацией; составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы; производить работы по монтажу вторичных цепей различными способами; использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей; пользоваться инструментом для электромонтажных работ; производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств; использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию; использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления; производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики; оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств; пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей; устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей; производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов; производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами; применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости; |
| знать | состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ; типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей; технологию выполнения монтажа вторичных цепей различными способами; требования к выполнению монтажа вторичных цепей; типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, техническую документацию для производства электромонтажных работ; условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах; номенклатуры материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления первой категории сложности; общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей; типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей, технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей; методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики; способы выверки смонтированного оборудования; критерии оценки качества электромонтажных работ; порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей; объем и нормы приемо-сдаточных испытаний; состав и оформление приемо-сдаточных документов; типовые неисправности распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов; типы и методику применения контрольно-измерительных приборов; правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; правила безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей; правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей; |

1.2 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 980 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента - 905 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 263 часа

- учебной практики – 426 часов

- производственной практики – 216 часов

самостоятельной работы студента – 75 часов

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | 338 | 263 | 60 | - |  |  | 75 |
| ПК 3.1, ПК 3.2 | Раздел 1. Выполнение соединительных проводок | 80/180 | 80 | 20 |  | 180 | - | - |
| ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 | Раздел 2. Установка подключение и ремонт распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей | 123/216 | 123 | 32 |  | 216 | - | - |
| ПК 3.4 | Раздел 3. Программирование | 60/30 | 60 | 8 |  | 30 |  |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 216 |  | 216 | - |
|  | Всего: | 980 | 263 | 60 | - | 426 | 216 | 75 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Выполнение соединительных проводок | 260 |
| МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | 80 |
| Введение | Содержание | 1 |
|  | 1. Задачи и структура курса, краткая характеристика содержания, его роль в получении профессиональных знаний, умений и практического опыта, в формировании общих и профессиональных компетенций. |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о вторичных цепях | Содержание | 9 |
|  | 1. Общие сведения. Область применения вторичных цепей. |  |
|  | 2. Состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ. Требования ПУЭ и СНиП к производству электромонтажных работ. |  |
|  | 3. Условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах. Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем. |  |
| Тема 1.2 Монтаж соединительных электропроводок вторичных цепей | Содержание | 30 |
|  | 1.Технология монтажа электропроводок вторичных цепей различными способами. |  |
|  | 2.Типы проводов и кабелей, используемых при монтаже электропроводок вторичных цепей. |  |
|  | 3.Выбор инструмента, приспособлений и крепёжных изделий для монтажа электропроводок вторичных цепей. |  |
|  | 4.Виды и способы выполнения подготовительных работ. Особенности выполнения подготовительных работ при монтаже электропроводок вторичных цепей. |  |
|  | 5.Требования ПУЭ и СНиП к выполнению монтажа электропроводок вторичных цепей. Способы выполнения монтажа электропроводок вторичных цепей. |  |
|  | 6.Требования к организации рабочего места, безопасность труда и электробезопасность при монтаже электропроводок вторичных цепей. |  |
|  | В том числе практических занятий | 14 |
|  | 1. Практическая работа 1 «Составление таблиц условных обозначений элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах» | 4 |
|  | 2. Практическая работа 2 «Нанесение на электрические принципиальные и монтажные схемы условных обозначений элементов вторичных цепей» | 2 |
|  | 3. Практическая работа 3 «Составление электрических схем вторичных цепей». | 4 |
|  | 4. Практическая работа 4 «Составление электрических принципиальных и монтажных схем электропроводок вторичных цепей». | 4 |
| Тема 1.3 Оценка качества электромонтажных работ | Содержание | 10 |
|  | 1. Критерии оценки качества электромонтажных работ. Оценка качества электромонтажных работ. |  |
|  | 2. Порядок приёмо-сдаточных испытаний вторичных цепей. Объём и нормы приёмо-сдаточных испытаний вторичных цепей. Виды приемо-сдаточных документов. |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |
|  | 1. Практическая работа 5 «Составление таблиц по соответствию качества выполненных работ требованиям ПУЭ и СНиП» | 2 |
|  | 2. Практическая работа 6 «Прозвонка электропроводок вторичных цепей» | 2 |
| Тема 1.4 Основные способы нахождения неисправностей во вторичных цепях | Содержание | 10 |
|  | 1. Методы обнаружения неисправностей в электропроводках вторичных цепей. Типовые неисправности электрических проводок вторичных цепей. |  |
|  | 2. Планирование, методы и особенности выполнения ремонтных работ. |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |
|  | 1. Практическая работа 7 «Проверка соответствия выполненных электромонтажных схем рабочим чертежам» | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 30 |
|  | Отчет по практической работе | 7 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Принципы маркировки схем вторичных цепей» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Типы и особенности проводников для вторичных цепей» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Инструмент и приспособления для монтажа электропроводок вторичных цепей» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Изучение требований ПУЭ и СНиП к монтажу электропроводок вторичных цепей | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Обозначение вторичных цепей на монтажных схемах» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Безопасность труда и электробезопасность при монтаже электропроводок вторичных цепей» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Приемо-сдаточные испытания электропроводок вторичных цепей» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Типовые неисправности электрических проводок вторичных цепей» | 2 |
|  | Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя | 7 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1.Составление простых электромонтажных схем с использованием проектной документации. 2.Разметочные и крепежные работы. 3.Заготовительные работы и комплектование элементов различных конструкций для монтажа соединительных электропроводок. 4.Разводка и подсоединение проводов и жил контрольных кабелей, закрепление их в местах подвода к устройствам. 5.Прозвонка, маркировка проводов и кабелей. 6.Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей для различных видов вторичных цепей. 7.Прокладка электропроводок вторичных цепей различными способами, согласно технической документации на подготовку и производство электромонтажных работ. 8.Контроль качества выполненных электромонтажных работ, проверка надежности выполнения контактных соединений. 9.Участие в приёмо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных цепей. 10.Выявление неисправностей вторичных цепей. 11.Демонтаж и несложный ремонт неисправных участков цепей. | 180 |
| Раздел 2. Установка, подключение и ремонт распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей | 339 |
| МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | 123 |
| Тема 2.1 Общие сведения о распределительных устройствах и аппаратах вторичных цепей | Содержание | 4 |
|  | 1. Область применения распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей. Состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ. Требования ПУЭ и СНиП к производству электромонтажных работ. |  |
|  | 2. Условные обозначения элементов распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах. Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем. |  |
| Тема 2.2 Монтаж распределительных устройств | Содержание | 25 |
|  | 1. Распределительные устройства напряжением до 1000 В: их типы, конструкции, технические данные, область применения. |  |
|  | 2. Требования ПУЭ и СНиП к выполнению монтажа распределительных устройств. Технология монтажа распределительных устройств. Требования к организации рабочего места, безопасность труда и электробезопасность при монтаже распределительных устройств |  |
|  | 3. Приемы монтажа пускорегулирующих и защитных устройств. |  |
|  | 4. Методика настройки и регулировки устройств защиты и автоматики. |  |
|  | 5. Заземление распределительных устройств. |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |
|  | 1. Практическая работа 8 «Составление электрических принципиальных и монтажных схем вводно-распределительных устройств» | 2 |
|  | 2. Практическая работа 9 «Разборка и сборка пускорегулирующей и защитной аппаратуры» | 2 |
|  | 3. Практическая работа 10 «Изучение принципов работы пускорегулирующей и защитной аппаратуры» | 2 |
|  | 4. Практическая работа 11 «Исследование принципа работы повышающего и понижающего трансформаторов» | 2 |
| Тема 2.3 Монтаж приборов и аппаратов вторичных цепей | Содержание | 20 |
|  | 1. Типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей. Аппаратура управления, сигнализации, измерения и защиты вторичных цепей. |  |
|  | 2. Устройство, принцип действия, маркировка приборов и аппаратов вторичных цепей. |  |
|  | 3.Технология монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей. Требования ПУЭ и СНиП к выполнению монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей. |  |
|  | 4. Требования к организации рабочего места, охрана руда труда и электробезопасность при монтаже приборов и аппаратов вторичных цепей. |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |
|  | 1. Практическая работа 12 «Настройка и регулировка устройств управления, защиты и сигнализации» | 2 |
|  | 2. Практическая работа 13 «Регулировка и проверка условий срабатывания электромагнитной и тепловой защиты автоматических выключателей напряжением до 1000 В. | 2 |
|  | 3. Практическая работа 14 «Подключение приборов и аппаратов вторичных цепей к электросети» | 2 |
|  | 4. Практическая работа 15 «Исследование принципа работы устройств управления, защиты и сигнализации» | 2 |
| Тема 2.4 Оценка качества электромонтажных работ | Содержание | 12 |
|  | 1. Критерии оценки качества электромонтажных работ. Оценка качества электромонтажных работ. |  |
|  | 2. Порядок приёмо-сдаточных испытаний распределительных устройств. Объём и нормы приёмо-сдаточных испытаний распределительных устройств. Виды приемо-сдаточных документов. |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |
|  | 1. Практическая работа 16 «Составление таблиц по соответствию качества выполненных работ требованиям ПУЭ и СНиП» | 2 |
|  | 2. Практическая работа 17 «Составление и оформление приемо-сдаточных документов» | 2 |
| Тема 2.5 Основные способы нахождения неисправностей в распределительных устройствах | Содержание | 30 |
|  | 1. Типовые неисправности распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей, методы их обнаружения. |  |
|  | 2. Основные причины возникновения аварийных ситуаций и выхода из строя различных элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей. |  |
|  | 3.Планирование, методы и особенности выполнения ремонтных работ. Настройка и регулировка устройств управления, защиты и автоматики. |  |
|  | В том числе практических занятий | 12 |
|  | 1. Практическая работа 18 «Проверка соответствия выполненных электромонтажных схем рабочим чертежам» | 2 |
|  | 2. Практическая работа 19 «Нахождение неисправностей в приборах и аппаратах вторичных цепей методом визуального контроля и прозвонки». | 4 |
|  | 3. Практическая работа 20 «Выполнение несложного ремонта приборов и аппаратов вторичных цепей» | 4 |
|  | 4. Практическая работа 21 «Измерение сопротивления катушек реле и магнитных пускателей» | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 37 |
|  | Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя | 14 |
|  | Отчет по практической работе | 14 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Классификация, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Виды устройств автоматизации в системах электроснабжения, их классификация и назначение» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «Назначение, классификация, устройство и принцип действия реле различных типов» | 2 |
|  | Конспект, сообщение или презентация «ВРУ и щитки для жилых и промышленных зданий, щиты станций управления – назначение, виды» | 2 |
|  | Сообщение на тему Устройство и принцип действия аппаратов управления низкого напряжения – кнопки управления, ключи управления, командоаппараты | 1 |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ 1.Составление простых электромонтажных схем с использованием проектной документации. 2.Разметочные и крепежные работы. 3.Заготовительные работы и комплектование элементов различных конструкций для монтажа распределительных устройств. 4.Установка, крепление и электрическое подключение распределительных устройств. 5.Монтаж щитов управления защиты и автоматики, распределительных шкафов. 6.Установка и подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики. 7.Настройка и регулировка устройств защиты и автоматики. 8.Контроль качества выполненных электромонтажных работ. Состояние крепления вторичных аппаратов, маркировочных деталей, конструктивных элементов. Надежность выполнения контактных соединений. 9.Участие в приёмо-сдаточных испытаниях монтажа распределительных устройств. 10.Выявление неисправностей распределительных устройств и вторичных цепей. 11.Демонтаж и несложный ремонт неисправных оборудования, приборов и аппаратов распределительных устройств. | 216 |
| Раздел 3. Программирование | 90 |
| МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | 60 |
| Тема 3. 1 Среда программирования OWEN Logic | Аббревиатуры и термины | 52 |
|  | Общие сведения о программе – назначение и основные характеристики |  |
|  | Порядок работы с программой. Последовательность работы с проектом |  |
|  | Функции логических элементов программы |  |
|  | Функциональные блоки программы |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |
|  | Практическая работа 22 «Составление логических схем для программирования» | 8 |
|  | Самостоятельная работа | 8 |
|  | Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя | 2 |
|  | Отчет по практической работе | 2 |
|  | Среда программирования LOGO, ONI | 4 |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ Составление программ в среде программирования OWEN Logic и отработка их на действующих электроустановках | 30 |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ Раздел 1 1.Разметочные, пробивные, крепежные и заготовительные работы. 2.Монтаж металлоконструкций: перфорированных профилей и монтажных изделий. 3.Монтаж внутри и межблочных соединительных электропроводок различных типов. 4.Монтаж вторичных цепей индустриальными методами. 5.Контроль качества выполнения работ, проверка надежности выполнения контактных соединений, состояния и крепления конструктивных элементов. 6.Прозвонка проводов и кабелей. 7.Нахождение и приемы устранения неисправностей во вторичных цепях с соблюдением требований ПУЭ. 8.Демонтаж и несложный ремонт элементов вторичных цепей. Раздел 2 1.Монтаж щитов управления защиты и автоматики в зависимости от условий окружающей среды. 2.Монтаж распределительных шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования. 3.Установка и подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля. 4.Настройка и регулировка устройств защиты и автоматики. 5.Подключение распределительных устройств. 6.Контроль качества выполнения работ. Надежность выполнения контактных соединений, состояние крепление вторичных аппаратов, маркировочных деталей, конструктивных элементов. 7.Демонтаж и несложный ремонт распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей. 8.Участие в приёмо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ. | 216 |
| Всего: | 980 |

# 3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет технологии электромонтажных работ.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся - 30;

- электронное пособие «Электротехнические материалы»;

- электронное пособие «Электрические аппараты»;

Технические средства обучения:

- компьютер с мультимедиапроектором

Оборудование электромонтажной мастерской:

1) оборудование, приспособления, приборы и инструменты:

- электромонтажные столы;

- комплекты инструментов и приспособлений для производства сборочных и электромонтажных работ;

- мультиметры;

- указатели напряжения

2) комплект учебно-методической документации.

Для прохождения производственной практики заключены договоры с социальными партнерами.

# 3.2  Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов  Технология электромонтажных работ : учебное пособие для начального проф.образования. – 5-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 592 с.

- Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентюрихин, Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учеб. пособие  - М.: ИЦ «Академия», 2011. – 304с.

- В.В.Москаленко, Справочник электромонтера : учебное пособие для НПО – М.: ИЦ «Академия», 2011. – 368 с.

Дополнительные источники:

- Ю.Д.Сибикин Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник в 2-х книгах - М.: ИЦ «Академия», 2007. – 256 с.

- Ю.Д.Сибикин Справочник электромонтажника – М.: ОИЦ "Академия", 2008. – 336 с.

- В.Б.Атабеков, М.С.Живов, Монтаж осветительных электроустановок, М.:, ВШ, 1979. – 224 с.

Интернет-ресурсы:

- Электрик: электричество и энергетика: http://www.electrik.org/

# DjVu библиотеки- Электротехника и электроэнергетика: http://djvu-inf.narod.ru/telib.htm

- Школа для электрика http://electricalschool.info/

- Электронная библиотека http://electrolibrary.info/electrik.htm

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                                          ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Производить подготовительные работы | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения подготовительных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять технологические операции и подготовительные работы; Демонстрация умений чтения чертежей и технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.2 Выполнять различные типы соединительных электропроводок | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация знаний по выбору типа проводов и кабелей для монтажа вторичных цепей в соответствии с требованиями технической документацией; Демонстрация умений выполнять монтаж электропроводок вторичных цепей различными способами в соответствии с технологией выполнения работ; Демонстрация умений выполнять внутри- и межблочные соединительные электропроводки различных типов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.3 Устанавливать и подключать распределительные устройства | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять установку и подключение щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования в соответствии с технологией выполнения работ; Демонстрация умений выполнять электрические подключения распределительных устройств. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.4 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля с учетом технологии выполнения работ и требований к выполнению монтажа вторичных цепей | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по контролю качества и надёжности монтажа распределительных устройств и вторичных цепей; Демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания вторичных цепей и устройств | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по определению причин неисправностей распределительных устройств и вторичных цепей; Демонстрация умений выполнять демонтаж и несложный ремонт распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |